编号：CIMICS-PD-310-00          密级：内部

[文档版本号:1.0]

[修订日期: 2016-08-01]

DICOM标准符合性测评

总检报告

国际DICOM标准中国委员会

二〇一六年八月

DICOM标准符合性测评总检报告

| 申请单位： |  |
| --- | --- |
| 委托单位： |  |
| 报告日期： |  |

# PACS系统DICOM标准符合性测评

总检报告

| 测评对象 |  |  |  | 版本 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请机构 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 申请机构 地址 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 开发单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |
| 总检结果 |  |  |  |  |  |  |
| 专家评审 结论 | xx医院/PACS系统经DICOM标准符合测评，测评结果为： |  |  |  |  |  |
| 报告人员 |  |  | 日期 |  |  |  |

目录

医学数字影像通信（DICOM）标准符合性测评	1

1	测评依据	3

2	测评结果概述	3

3	建议	4

- 测评依据

- 医学数字影像通信（DICOM）标准符合性测评工作方案

- WSXXX-2012  医学数字影像通信基本数据集

- WS XXX -2012  医学数字影像中文封装与通信规范

- WS XXX -2014医学数字影像通信（DICOM）中文标准符合性测评规范

- WS XXX-2015   医学数字影像唯一身份标记与识别（UID）规范

- WS XXX-2015   医学数字影像通信（DICOM）标准应用指南

- WS XXX-2015   医学数字影像通信DICOM中文术语标准

- DICOM, Digital Imaging and Communications in Medicine

- 测评结果概述

经过实验室测评、文审和两个环节的测评，评定情况如下：

| 步骤说明 | 评审内容 |  | 测评指标数量 | 现场需查验指标数量 | 评分确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验室测评 | PACS系统DICOM标准基本通信服务类的测评 | □C-Echo | 符合□不符合□ | 3项 | 12 |
|  |  | □Modality Worklist | 符合□不符合□ |  |  |
|  |  | □CStore | 符合□不符合□ |  |  |
|  | PACS系统医学数字影像中文封装与通信规范的测评 | GB18030 | 符合□不符合□ | ≥1项 | 24 |
|  |  | GBK |  |  |  |
|  |  | GB2312 |  |  |  |
|  | PACS系统医学数字影像通信基本数据集的测评 | 《医学数字影像通信基本数据集》 | 符合____个 | 48项 | 24 |
| 文审 | PACS系统DICOM标准符合性测评评估 | 评估问卷 | 符合□不符合□ | 2项 | 20 |
|  |  | 评估问卷证明材料 | 符合□不符合□ |  |  |
|  | PACS系统DICOM标准符合性测评一致性声明 | DICOM标准符合性测评一致性声明 | 符合□不符合□ | 1项 | 20 |
|  | CIMICS测评证书（可选项） | CIMICS测评证书 | 符合□不符合□ | 1项 | 加10分 |
| 统计 |  |  |  |  |  |

- 建议

根据定性指标查验情况，建议如下：