

编号：CIMICS-PD-403-00 密级：内部

[文档版本号:1.0]

[修订日期: 2016-08-01]

DICOM标准符合性测评

总检报告

国际DICOM标准中国委员会

二〇一六年八月

DICOM标准符合性测评总检报告

|  |  |
| --- | --- |
| 申请机构： |  |
|  |  |
| 执行机构： |  |
|  |  |
| 报告日期： |  |

**测评依据**

* 国际DICOM标准（2015C版）
* WS/T XXXX-2012医学数字影像中文封装规范与通信规则
* WS/T XXXX-2012医学数字影像通信基本数据集
* WS/T XXXX-2014《医学数字影像与通信（DICOM）中文符合性测评规范》

1. **测评结果概述**

我方对于贵机构DICOM标准符合性测评，自 年 月 日起，经过三个阶段（文审、现场测评、现场查验）的测评，于 年 月 日结束。对于贵方的最终测评评定结果如下：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/编号 | 阶段 | 测评内容 | 评定结果 |
| 1 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 2 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 3 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 4 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| ...... |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 序号 | PACS名称/编号 | 阶段 | 测评内容 | 评定结果 |
| 1 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 2 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 3 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| 4 |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |
| ...... |  | 文审 | 一致性声明 |  |
| 测试证书（CIMICS证书） |
| 测评 | 医学数字影像中文封装与通信规则测评 |
| 医学数字影像通信基本数据集测评 |
| 医学数字影像中文符合性测评规范 |
| 查验 | DICOM基本服务类 |

|  |  |
| --- | --- |
| 总评结果 | \_\_\_\_\_\_级\_\_\_\_\_\_星 |

备注：总评结果按照级+星方式进行评定：

所有设备都支持中文则为3级，所有设备仅支持英文则为1级，两者皆有评为2级；

星评定则由支持中文的设备数量决定：

1台——无星级

2-3台——1星

4-5台——2星

6-7台——3星

8-9台——4星

10台——5星

1. **测评方建议**

根据定性指标查验情况，建议如下：